PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

1. De la Obra a Intervenir

1.1. Queda prohibido intervenir, estropear o demoler elementos existentes sin previa autorización de la inspección de obra, aun siendo que los mismos interfieran con la obra solicitada.-

2. De las herramientas

2.1. Será responsabilidad del contratista la provisión de los elementos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo y concreción de la obra.-

2.2. Quedará a cargo del contratista la pérdida, desgaste o rotura de las herramientas que se utilizaren en la obra.-

3. De los materiales

3.1. Será responsabilidad del contratista la provisión de algunos materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra.-

3.2. Quedará a cargo del contratista la reposición de los materiales ante la pérdida o deterioro de los mismos, por igual calidad y cantidad según se solicitase oportunamente para al inicio de la obra.-

3.3. El Contratista será el único responsable, hasta la Recepción de la Obra, de toda pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales.-

4. De los elementos de seguridad

4.1. Será responsabilidad del contratista la provisión de los elementos de seguridad necesarios para la correcta ejecución de la obra.-

4.2. El Contratista será el único responsable, hasta la Recepción de la Obra, de los accidentes ocurridos en ella, cualquiera sean las causas que los motiven, salvo los casos extraordinarios que sean constatados por la Inspección y justificados por la Municipalidad. Deberá tomar las medidas de precaución necesarias, mediante la utilización obligatoria de vallas o letreros, en todos aquellos lugares de la Obra donde puedan producirse accidentes mientras se realice la construcción.-

5. De la inspección de la Obra

5.1. La Municipalidad designará a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, un Inspector de las Obras. La ejecución de la obra estará sujeta al control y vigilancia permanente de la Inspección de Obra, quien tendrá a cargo las mediciones de las tareas ejecutadas.

El Contratista deberá permitir que la Inspección de Obra, en cualquier momento inspeccione la obra, equipos, materiales y personal afectado.-

6. De los Seguros y Leyes Sociales

6.1. El Contratista se hará cargo para sí y para todo el personal a su cargo de las cargas sociales que determine la legislación vigente a seguir. Todo lo relacionado con el contrato de trabajo o empleo entre el contratista y sus obreros o empleados es a su exclusivo cargo, liberando de toda responsabilidad al Municipio.

6.2. El Contratista será el único responsable y titular de los contratos de trabajo que correspondan al personal que afectara a la Obra, es decir que no existirá vinculación directa ni indirecta entre la Municipalidad y el personal del Contratista.

6.3. El Contratista deberá cumplir y observar todas las leyes, decretos, convenios y además normas, presente y futura, emanadas de autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales que rijan o rigieren en lo sucesivo en materia laboral, fiscal de seguro, seguridad, obra social que corresponda de dicho personal. Deberá mantener al día el pago de su personal tanto en lo relativo

a salarios, como en lo que respecta a beneficios y carga social. Será a cargo del adjudicatario los pagos de jornales, pago de fondo de desempleo, aportes y contribuciones a los regímenes de seguridad social y de obras sociales (AFIP-DGI) UOCRA (seguro y fondo de desempleo, cuota sindical, si correspondiera) del personal a su cargo que este afectado a la obra.

Así mismo, la Contratista, cumplirá durante todo el desarrollo de la Obra, con todas las Normas Legales que, en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo sean exigibles.-

7. De los Plazos de ejecución de la Obra

7.1. El plazo de ejecución de la presente Obra será de 60 días corridos, contados a partir de la entrega de la Orden de Trabajo. El plan de trabajo para la ejecución de la obra de referencia se coordinara con la inspección, debiendo el contratista prever trabajos los días feriados, turnos nocturnos y fines de semana de manera prioritariamente.

8. De la Recepción de la Obra y Plazo de la Garantía

8.1. Recepción de la Obra: Será la última operación a realizar durante el plazo contractual, consecuentemente y previo a ello el Contratista tendrá que haber realizado y aprobado por parte de la Inspección, todas las obras exigidas en Pliegos de Especificaciones Técnicas emanadas del presente Pliego de Bases y Condiciones. Teniendo en cta. Que la obra quedara en perfecto estado de limpieza, con todas las tareas cumplimentadas, incluidos detalles de terminación de la obra. Se verificara que las int. estén debidamente ejecutadas.

Plazo de Garantía: El plazo de garantía de los trabajos ejecutados será de un (6) meses a partir de la Recepción de Obra y durante ese plazo, el Contratista será el responsable de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos o vicios ocultos.-